## IDs
Material | Industry Std Desc. | Power (hp) | Power (kW) | Phase | Fieldbus | Module | Stock | 2022-09-13 09:04
16559175 | I51AP137A00001000S | 0.50 hp | 0.37 kW | 1ph 120V | Standard I/O | without diagnostic module | 6
16559174 | I51AP137A00001002S | 0.50 hp | 0.37 kW | 1ph 120V | CANopen | without diagnostic module | 5
16559178 | I51AP137A00001003S | 0.50 hp | 0.37 kW | 1ph 120V | Modbus RTU | without diagnostic module | 7
16533926 | I51AP137A00001K00S | 0.50 hp | 0.37 kW | 1ph 120V | Standard I/O | LCD Keypad module | 3
16559493 | I51AP137A00001K02S | 0.50 hp | 0.37 kW | 1ph 120V | CANopen | LCD Keypad module | 24
16559494 | I51AP137A00001K03S | 0.50 hp | 0.37 kW | 1ph 120V | Modbus RTU | LCD Keypad module | 25
16559281 | I51AP137A00001U00S | 0.50 hp | 0.37 kW | 1ph 120V | Standard I/O | USB module | 10
16559280 | I51AP137A00001U02S | 0.50 hp | 0.37 kW | 1ph 120V | CANopen | USB module | 9
16559293 | I51AP137A00001U03S | 0.50 hp | 0.37 kW | 1ph 120V | Modbus RTU | USB module | 11
16559354 | I51AP137A00001W00S | 0.50 hp | 0.37 kW | 1ph 120V | Standard I/O | WLAN module | 16
16559353 | I51AP137A00001W02S | 0.50 hp | 0.37 kW | 1ph 120V | CANopen | WLAN module | 15
16559356 | I51AP137A00001W03S | 0.50 hp | 0.37 kW | 1ph 120V | Modbus RTU | WLAN module | 17
16559477 | I51AP137D00001000S | 0.50 hp | 0.37 kW | 1/3ph 230V | Standard I/O | without diagnostic module | 22
16559476 | I51AP137D00001002S | 0.50 hp | 0.37 kW | 1/3ph 230V | CANopen | without diagnostic module | 21
16559478 | I51AP137D00001003S | 0.50 hp | 0.37 kW | 1/3ph 230V | Modbus RTU | without diagnostic module | 23
16545777 | I51AP137D00001K00S | 0.50 hp | 0.37 kW | 1/3ph 230V | Standard I/O | LCD Keypad module | 4
16559531 | I51AP137D00001K02S | 0.50 hp | 0.37 kW | 1/3ph 230V | CANopen | LCD Keypad module | 26
16559265 | I51AP137D00001K03S | 0.50 hp | 0.37 kW | 1/3ph 230V | Modbus RTU | LCD Keypad module | 8
16559332 | I51AP137D00001U00S | 0.50 hp | 0.37 kW | 1/3ph 230V | Standard I/O | USB module | 13
16559331 | I51AP137D00001U02S | 0.50 hp | 0.37 kW | 1/3ph 230V | CANopen | USB module | 12
16559333 | I51AP137D00001U03S | 0.50 hp | 0.37 kW | 1/3ph 230V | Modbus RTU | USB module | 14
16559432 | I51AP137D00001W00S | 0.50 hp | 0.37 kW | 1/3ph 230V | Standard I/O | WLAN module | 19
16559431 | I51AP137D00001W02S | 0.50 hp | 0.37 kW | 1/3ph 230V | CANopen | WLAN module | 18
16559434 | I51AP137D00001W03S | 0.50 hp | 0.37 kW | 1/3ph 230V | Modbus RTU | WLAN module | 20
16504265 | I51AP175A00001000S | 1.0 hp | 0.75 kW | 1ph 120V | Standard I/O | without diagnostic module | 27
16559180 | I51AP175A00001002S | 1.0 hp | 0.75 kW | 1ph 120V | CANopen | without diagnostic module | 38
16531090 | I51AP175A00001003S | 1.0 hp | 0.75 kW | 1ph 120V | Modbus RTU | without diagnostic module | 31
16520666 | I51AP175A00001K00S | 1.0 hp | 0.75 kW | 1ph 120V | Standard I/O | LCD Keypad module | 30
16544217 | I51AP175A00001K02S | 1.0 hp | 0.75 kW | 1ph 120V | CANopen | LCD Keypad module | 37
16533927 | I51AP175A00001K03S | 1.0 hp | 0.75 kW | 1ph 120V | Modbus RTU | LCD Keypad module | 36
16559297 | I51AP175A00001U00S | 1.0 hp | 0.75 kW | 1ph 120V | Standard I/O | USB module | 44
16559295 | I51AP175A00001U02S | 1.0 hp | 0.75 kW | 1ph 120V | CANopen | USB module | 43
16559299 | I51AP175A00001U03S | 1.0 hp | 0.75 kW | 1ph 120V | Modbus RTU | USB module | 45
16559358 | I51AP175A00001W00S | 1.0 hp | 0.75 kW | 1ph 120V | Standard I/O | WLAN module | 51
16559357 | I51AP175A00001W02S | 1.0 hp | 0.75 kW | 1ph 120V | CANopen | WLAN module | 50
16559360 | I51AP175A00001W03S | 1.0 hp | 0.75 kW | 1ph 120V | Modbus RTU | WLAN module | 52
16559481 | I51AP175D00001000S | 1.0 hp | 0.75 kW | 1/3ph 230V | Standard I/O | without diagnostic module | 60
16559480 | I51AP175D00001002S | 1.0 hp | 0.75 kW | 1/3ph 230V | CANopen | without diagnostic module | 59
16504267 | I51AP175D00001003S | 1.0 hp | 0.75 kW | 1/3ph 230V | Modbus RTU | without diagnostic module | 28
16532108 | I51AP175D00001K00S | 1.0 hp | 0.75 kW | 1/3ph 230V | Standard I/O | LCD Keypad module | 33
16559266 | I51AP175D00001K02S | 1.0 hp | 0.75 kW | 1/3ph 230V | CANopen | LCD Keypad module | 41
16559268 | I51AP175D00001K03S | 1.0 hp | 0.75 kW | 1/3ph 230V | Modbus RTU | LCD Keypad module | 42
16559337 | I51AP175D00001U00S | 1.0 hp | 0.75 kW | 1/3ph 230V | Standard I/O | USB module | 49
16559334 | I51AP175D00001U02S | 1.0 hp | 0.75 kW | 1/3ph 230V | CANopen | USB module | 48
16533246 | I51AP175D00001U03S | 1.0 hp | 0.75 kW | 1/3ph 230V | Modbus RTU | USB module | 34
16559436 | I51AP175D00001W00S | 1.0 hp | 0.75 kW | 1/3ph 230V | Standard I/O | WLAN module | 57
16559435 | I51AP175D00001W02S | 1.0 hp | 0.75 kW | 1/3ph 230V | CANopen | WLAN module | 56
16559438 | I51AP175D00001W03S | 1.0 hp | 0.75 kW | 1/3ph 230V | Modbus RTU | WLAN module | 58
16515111 | I51AP175F00001000S | 1.0 hp | 0.75 kW | 3ph 400/480V | Standard I/O | without diagnostic module | 29
16559249 | I51AP175F00001002S | 1.0 hp | 0.75 kW | 3ph 400/480V | CANopen | without diagnostic module | 39
16559251 | I51AP175F00001003S | 1.0 hp | 0.75 kW | 3ph 400/480V | Modbus RTU | without diagnostic module | 40
16532107 | I51AP175F00001K00S | 1.0 hp | 0.75 kW | 3ph 400/480V | Standard I/O | LCD Keypad module | 32
16559506 | I51AP175F00001K02S | 1.0 hp | 0.75 kW | 3ph 400/480V | CANopen | LCD Keypad module | 61
16559507 | I51AP175F00001K03S | 1.0 hp | 0.75 kW | 3ph 400/480V | Modbus RTU | LCD Keypad module | 62
16559309 | I51AP175F00001U00S | 1.0 hp | 0.75 kW | 3ph 400/480V | Standard I/O | USB module | 47
16559307 | I51AP175F00001U02S | 1.0 hp | 0.75 kW | 3ph 400/480V | CANopen | USB module | 46
16533250 | I51AP175F00001U03S | 1.0 hp | 0.75 kW | 3ph 400/480V | Modbus RTU | USB module | 35
16559383 | I51AP175F00001W00S | 1.0 hp | 0.75 kW | 3ph 400/480V | Standard I/O | WLAN module | 54
16559381 | I51AP175F00001W02S | 1.0 hp | 0.75 kW | 3ph 400/480V | CANopen | WLAN module | 53
16559384 | I51AP175F00001W03S | 1.0 hp | 0.75 kW | 3ph 400/480V | Modbus RTU | WLAN module | 55
16559484 | I51AP211D00001000S | 1.5 hp | 1.1 kW | 1/3ph 230V | Standard I/O | without diagnostic module | 82
16559483 | I51AP211D00001002S | 1.5 hp | 1.1 kW | 1/3ph 230V | CANopen | without diagnostic module | 81
16559485 | I51AP211D00001003S | 1.5 hp | 1.1 kW | 1/3ph 230V | Modbus RTU | without diagnostic module | 83
16556058 | I51AP211D00001K00S | 1.5 hp | 1.1 kW | 1/3ph 230V | Standard I/O | LCD Keypad module | 65
16559269 | I51AP211D00001K02S | 1.5 hp | 1.1 kW | 1/3ph 230V | CANopen | LCD Keypad module | 66
16559272 | I51AP211D00001K03S | 1.5 hp | 1.1 kW | 1/3ph 230V | Modbus RTU | LCD Keypad module | 67
16559340 | I51AP211D00001U00S | 1.5 hp | 1.1 kW | 1/3ph 230V | Standard I/O | USB module | 71
16559339 | I51AP211D00001U02S | 1.5 hp | 1.1 kW | 1/3ph 230V | CANopen | USB module | 70
16533247 | I51AP211D00001U03S | 1.5 hp | 1.1 kW | 1/3ph 230V | Modbus RTU | USB module | 63
16559441 | I51AP211D00001W00S | 1.5 hp | 1.1 kW | 1/3ph 230V | Standard I/O | WLAN module | 76
16559439 | I51AP211D00001W02S | 1.5 hp | 1.1 kW | 1/3ph 230V | CANopen | WLAN module | 75
16559442 | I51AP211D00001W03S | 1.5 hp | 1.1 kW | 1/3ph 230V | Modbus RTU | WLAN module | 77
16559456 | I51AP211F00001000S | 1.5 hp | 1.1 kW | 3ph 400/480V | Standard I/O | without diagnostic module | 79
16559455 | I51AP211F00001002S | 1.5 hp | 1.1 kW | 3ph 400/480V | CANopen | without diagnostic module | 78
16559457 | I51AP211F00001003S | 1.5 hp | 1.1 kW | 3ph 400/480V | Modbus RTU | without diagnostic module | 80
16559510 | I51AP211F00001K00S | 1.5 hp | 1.1 kW | 3ph 400/480V | Standard I/O | LCD Keypad module | 85
16559509 | I51AP211F00001K02S | 1.5 hp | 1.1 kW | 3ph 400/480V | CANopen | LCD Keypad module | 84
16559511 | I51AP211F00001K03S | 1.5 hp | 1.1 kW | 3ph 400/480V | Modbus RTU | LCD Keypad module | 86
16559311 | I51AP211F00001U00S | 1.5 hp | 1.1 kW | 3ph 400/480V | Standard I/O | USB module | 69
16559310 | I51AP211F00001U02S | 1.5 hp | 1.1 kW | 3ph 400/480V | CANopen | USB module | 68
16533251 | I51AP211F00001U03S | 1.5 hp | 1.1 kW | 3ph 400/480V | Modbus RTU | USB module | 64
16559387 | I51AP211F00001W00S | 1.5 hp | 1.1 kW | 3ph 400/480V | Standard I/O | WLAN module | 73
16559386 | I51AP211F00001W02S | 1.5 hp | 1.1 kW | 3ph 400/480V | CANopen | WLAN module | 72
16559388 | I51AP211F00001W03S | 1.5 hp | 1.1 kW | 3ph 400/480V | Modbus RTU | WLAN module | 74
16559488 | I51AP215D00001000S | 2.0 hp | 1.5 kW | 1/3ph 230V | Standard I/O | without diagnostic module | 107
16559487 | I51AP215D00001002S | 2.0 hp | 1.5 kW | 1/3ph 230V | CANopen | without diagnostic module | 106
16559489 | I51AP215D00001003S | 2.0 hp | 1.5 kW | 1/3ph 230V | Modbus RTU | without diagnostic module | 108
16559274 | I51AP215D00001K00S | 2.0 hp | 1.5 kW | 1/3ph 230V | Standard I/O | LCD Keypad module | 92
16559273 | I51AP215D00001K02S | 2.0 hp | 1.5 kW | 1/3ph 230V | CANopen | LCD Keypad module | 91
16559276 | I51AP215D00001K03S | 2.0 hp | 1.5 kW | 1/3ph 230V | Modbus RTU | LCD Keypad module | 93
16559344 | I51AP215D00001U00S | 2.0 hp | 1.5 kW | 1/3ph 230V | Standard I/O | USB module | 97
16559343 | I51AP215D00001U02S | 2.0 hp | 1.5 kW | 1/3ph 230V | CANopen | USB module | 96
16533248 | I51AP215D00001U03S | 2.0 hp | 1.5 kW | 1/3ph 230V | Modbus RTU | USB module | 89
16559445 | I51AP215D00001W00S | 2.0 hp | 1.5 kW | 1/3ph 230V | Standard I/O | WLAN module | 102
16559443 | I51AP215D00001W02S | 2.0 hp | 1.5 kW | 1/3ph 230V | CANopen | WLAN module | 101
16559446 | I51AP215D00001W03S | 2.0 hp | 1.5 kW | 1/3ph 230V | Modbus RTU | WLAN module | 103
16515212 | I51AP215F00001000S | 2.0 hp | 1.5 kW | 3ph 400/480V | Standard I/O | without diagnostic module | 87
16559460 | I51AP215F00001002S | 2.0 hp | 1.5 kW | 3ph 400/480V | CANopen | without diagnostic module | 104
16559461 | I51AP215F00001003S | 2.0 hp | 1.5 kW | 3ph 400/480V | Modbus RTU | without diagnostic module | 105
16559514 | I51AP215F00001K00S | 2.0 hp | 1.5 kW | 3ph 400/480V | Standard I/O | LCD Keypad module | 110
16559513 | I51AP215F00001K02S | 2.0 hp | 1.5 kW | 3ph 400/480V | CANopen | LCD Keypad module | 109
16559516 | I51AP215F00001K03S | 2.0 hp | 1.5 kW | 3ph 400/480V | Modbus RTU | LCD Keypad module | 111
16559314 | I51AP215F00001U00S | 2.0 hp | 1.5 kW | 3ph 400/480V | Standard I/O | USB module | 95
16559313 | I51AP215F00001U02S | 2.0 hp | 1.5 kW | 3ph 400/480V | CANopen | USB module | 94
16533432 | I51AP215F00001U03S | 2.0 hp | 1.5 kW | 3ph 400/480V | Modbus RTU | USB module | 90
16559391 | I51AP215F00001W00S | 2.0 hp | 1.5 kW | 3ph 400/480V | Standard I/O | WLAN module | 99
16559390 | I51AP215F00001W02S | 2.0 hp | 1.5 kW | 3ph 400/480V | CANopen | WLAN module | 98
16559413 | I51AP215F00001W03S | 2.0 hp | 1.5 kW | 3ph 400/480V | Modbus RTU | WLAN module | 100
16519462 | I51AP222D00001000S | 3.0 hp | 2.2 kW | 1/3ph 230V | Standard I/O | without diagnostic module | 114
16559491 | I51AP222D00001002S | 3.0 hp | 2.2 kW | 1/3ph 230V | CANopen | without diagnostic module | 133
16504269 | I51AP222D00001003S | 3.0 hp | 2.2 kW | 1/3ph 230V | Modbus RTU | without diagnostic module | 112
16551974 | I51AP222D00001K00S | 3.0 hp | 2.2 kW | 1/3ph 230V | Standard I/O | LCD Keypad module | 117
16559278 | I51AP222D00001K02S | 3.0 hp | 2.2 kW | 1/3ph 230V | CANopen | LCD Keypad module | 118
16545776 | I51AP222D00001K03S | 3.0 hp | 2.2 kW | 1/3ph 230V | Modbus RTU | LCD Keypad module | 116
16559348 | I51AP222D00001U00S | 3.0 hp | 2.2 kW | 1/3ph 230V | Standard I/O | USB module | 123
16559346 | I51AP222D00001U02S | 3.0 hp | 2.2 kW | 1/3ph 230V | CANopen | USB module | 122
16559350 | I51AP222D00001U03S | 3.0 hp | 2.2 kW | 1/3ph 230V | Modbus RTU | USB module | 124
16559449 | I51AP222D00001W00S | 3.0 hp | 2.2 kW | 1/3ph 230V | Standard I/O | WLAN module | 129
16559448 | I51AP222D00001W02S | 3.0 hp | 2.2 kW | 1/3ph 230V | CANopen | WLAN module | 128
16559450 | I51AP222D00001W03S | 3.0 hp | 2.2 kW | 1/3ph 230V | Modbus RTU | WLAN module | 130
16515213 | I51AP222F00001000S | 3.0 hp | 2.2 kW | 3ph 400/480V | Standard I/O | without diagnostic module | 113
16559463 | I51AP222F00001002S | 3.0 hp | 2.2 kW | 3ph 400/480V | CANopen | without diagnostic module | 131
16559464 | I51AP222F00001003S | 3.0 hp | 2.2 kW | 3ph 400/480V | Modbus RTU | without diagnostic module | 132
16532796 | I51AP222F00001K00S | 3.0 hp | 2.2 kW | 3ph 400/480V | Standard I/O | LCD Keypad module | 115
16559517 | I51AP222F00001K02S | 3.0 hp | 2.2 kW | 3ph 400/480V | CANopen | LCD Keypad module | 134
16559519 | I51AP222F00001K03S | 3.0 hp | 2.2 kW | 3ph 400/480V | Modbus RTU | LCD Keypad module | 135
16559317 | I51AP222F00001U00S | 3.0 hp | 2.2 kW | 3ph 400/480V | Standard I/O | USB module | 120
16559316 | I51AP222F00001U02S | 3.0 hp | 2.2 kW | 3ph 400/480V | CANopen | USB module | 119
16559319 | I51AP222F00001U03S | 3.0 hp | 2.2 kW | 3ph 400/480V | Modbus RTU | USB module | 121
16559415 | I51AP222F00001W00S | 3.0 hp | 2.2 kW | 3ph 400/480V | Standard I/O | WLAN module | 126
16559414 | I51AP222F00001W02S | 3.0 hp | 2.2 kW | 3ph 400/480V | CANopen | WLAN module | 125
16559417 | I51AP222F00001W03S | 3.0 hp | 2.2 kW | 3ph 400/480V | Modbus RTU | WLAN module | 127
16559231 | I51AP230C00001000S | 4.0 hp | 3.0 kW | 3ph 230V | Standard I/O | without diagnostic module | 139
16559229 | I51AP230C00001002S | 4.0 hp | 3.0 kW | 3ph 230V | CANopen | without diagnostic module | 138
16559244 | I51AP230C00001003S | 4.0 hp | 3.0 kW | 3ph 230V | Modbus RTU | without diagnostic module | 140
16559500 | I51AP230C00001K00S | 4.0 hp | 3.0 kW | 3ph 230V | Standard I/O | LCD Keypad module | 157
16559499 | I51AP230C00001K02S | 4.0 hp | 3.0 kW | 3ph 230V | CANopen | LCD Keypad module | 156
16559502 | I51AP230C00001K03S | 4.0 hp | 3.0 kW | 3ph 230V | Modbus RTU | LCD Keypad module | 158
16559301 | I51AP230C00001U00S | 4.0 hp | 3.0 kW | 3ph 230V | Standard I/O | USB module | 142
16559300 | I51AP230C00001U02S | 4.0 hp | 3.0 kW | 3ph 230V | CANopen | USB module | 141
16559303 | I51AP230C00001U03S | 4.0 hp | 3.0 kW | 3ph 230V | Modbus RTU | USB module | 143
16559373 | I51AP230C00001W00S | 4.0 hp | 3.0 kW | 3ph 230V | Standard I/O | WLAN module | 148
16559372 | I51AP230C00001W02S | 4.0 hp | 3.0 kW | 3ph 230V | CANopen | WLAN module | 147
16559375 | I51AP230C00001W03S | 4.0 hp | 3.0 kW | 3ph 230V | Modbus RTU | WLAN module | 149
16559467 | I51AP230F00001000S | 4.0 hp | 3.0 kW | 3ph 400/480V | Standard I/O | without diagnostic module | 154
16559466 | I51AP230F00001002S | 4.0 hp | 3.0 kW | 3ph 400/480V | CANopen | without diagnostic module | 153
16559469 | I51AP230F00001003S | 4.0 hp | 3.0 kW | 3ph 400/480V | Modbus RTU | without diagnostic module | 155
16559521 | I51AP230F00001K00S | 4.0 hp | 3.0 kW | 3ph 400/480V | Standard I/O | LCD Keypad module | 160
16559520 | I51AP230F00001K02S | 4.0 hp | 3.0 kW | 3ph 400/480V | CANopen | LCD Keypad module | 159
16559523 | I51AP230F00001K03S | 4.0 hp | 3.0 kW | 3ph 400/480V | Modbus RTU | LCD Keypad module | 161
16559322 | I51AP230F00001U00S | 4.0 hp | 3.0 kW | 3ph 400/480V | Standard I/O | USB module | 145
16559320 | I51AP230F00001U02S | 4.0 hp | 3.0 kW | 3ph 400/480V | CANopen | USB module | 144
16559323 | I51AP230F00001U03S | 4.0 hp | 3.0 kW | 3ph 400/480V | Modbus RTU | USB module | 146
16559419 | I51AP230F00001W00S | 4.0 hp | 3.0 kW | 3ph 400/480V | Standard I/O | WLAN module | 151
16559418 | I51AP230F00001W02S | 4.0 hp | 3.0 kW | 3ph 400/480V | CANopen | WLAN module | 150
16559420 | I51AP230F00001W03S | 4.0 hp | 3.0 kW | 3ph 400/480V | Modbus RTU | WLAN module | 152
16519463 | I51AP240C00001000S | 5.0 hp | 4.0 kW | 3ph 230V | Standard I/O | without diagnostic module | 163
16559245 | I51AP240C00001002S | 5.0 hp | 4.0 kW | 3ph 230V | CANopen | without diagnostic module | 171
16559248 | I51AP240C00001003S | 5.0 hp | 4.0 kW | 3ph 230V | Modbus RTU | without diagnostic module | 172
16554488 | I51AP240C00001K00S | 5.0 hp | 4.0 kW | 3ph 230V | Standard I/O | LCD Keypad module | 170
16559504 | I51AP240C00001K02S | 5.0 hp | 4.0 kW | 3ph 230V | CANopen | LCD Keypad module | 184
16532640 | I51AP240C00001K03S | 5.0 hp | 4.0 kW | 3ph 230V | Modbus RTU | LCD Keypad module | 164
16559306 | I51AP240C00001U00S | 5.0 hp | 4.0 kW | 3ph 230V | Standard I/O | USB module | 174
16559304 | I51AP240C00001U02S | 5.0 hp | 4.0 kW | 3ph 230V | CANopen | USB module | 173
16533249 | I51AP240C00001U03S | 5.0 hp | 4.0 kW | 3ph 230V | Modbus RTU | USB module | 165
16559378 | I51AP240C00001W00S | 5.0 hp | 4.0 kW | 3ph 230V | Standard I/O | WLAN module | 178
16559376 | I51AP240C00001W02S | 5.0 hp | 4.0 kW | 3ph 230V | CANopen | WLAN module | 177
16559379 | I51AP240C00001W03S | 5.0 hp | 4.0 kW | 3ph 230V | Modbus RTU | WLAN module | 179
16533303 | I51AP240F00001000S | 5.0 hp | 4.0 kW | 3ph 400/480V | Standard I/O | without diagnostic module | 166
16504268 | I51AP240F00001002S | 5.0 hp | 4.0 kW | 3ph 400/480V | CANopen | without diagnostic module | 162
16559470 | I51AP240F00001003S | 5.0 hp | 4.0 kW | 3ph 400/480V | Modbus RTU | without diagnostic module | 183
16533787 | I51AP240F00001K00S | 5.0 hp | 4.0 kW | 3ph 400/480V | Standard I/O | LCD Keypad module | 168
16559525 | I51AP240F00001K02S | 5.0 hp | 4.0 kW | 3ph 400/480V | CANopen | LCD Keypad module | 185
16543252 | I51AP240F00001K03S | 5.0 hp | 4.0 kW | 3ph 400/480V | Modbus RTU | LCD Keypad module | 169
16559326 | I51AP240F00001U00S | 5.0 hp | 4.0 kW | 3ph 400/480V | Standard I/O | USB module | 176
16559324 | I51AP240F00001U02S | 5.0 hp | 4.0 kW | 3ph 400/480V | CANopen | USB module | 175
16533433 | I51AP240F00001U03S | 5.0 hp | 4.0 kW | 3ph 400/480V | Modbus RTU | USB module | 167
16559423 | I51AP240F00001W00S | 5.0 hp | 4.0 kW | 3ph 400/480V | Standard I/O | WLAN module | 181
16559422 | I51AP240F00001W02S | 5.0 hp | 4.0 kW | 3ph 400/480V | CANopen | WLAN module | 180
16559424 | I51AP240F00001W03S | 5.0 hp | 4.0 kW | 3ph 400/480V | Modbus RTU | WLAN module | 182
16559473 | I51AP255F00001000S | 7.5 hp | 5.5 kW | 3ph 400/480V | Standard I/O | without diagnostic module | 194
16559471 | I51AP255F00001002S | 7.5 hp | 5.5 kW | 3ph 400/480V | CANopen | without diagnostic module | 193
16559474 | I51AP255F00001003S | 7.5 hp | 5.5 kW | 3ph 400/480V | Modbus RTU | without diagnostic module | 195
16530711 | I51AP255F00001K00S | 7.5 hp | 5.5 kW | 3ph 400/480V | Standard I/O | LCD Keypad module | 186
16559527 | I51AP255F00001K02S | 7.5 hp | 5.5 kW | 3ph 400/480V | CANopen | LCD Keypad module | 196
16559530 | I51AP255F00001K03S | 7.5 hp | 5.5 kW | 3ph 400/480V | Modbus RTU | LCD Keypad module | 197
16559329 | I51AP255F00001U00S | 7.5 hp | 5.5 kW | 3ph 400/480V | Standard I/O | USB module | 189
16559328 | I51AP255F00001U02S | 7.5 hp | 5.5 kW | 3ph 400/480V | CANopen | USB module | 188
16533434 | I51AP255F00001U03S | 7.5 hp | 5.5 kW | 3ph 400/480V | Modbus RTU | USB module | 187
16559428 | I51AP255F00001W00S | 7.5 hp | 5.5 kW | 3ph 400/480V | Standard I/O | WLAN module | 191
16559426 | I51AP255F00001W02S | 7.5 hp | 5.5 kW | 3ph 400/480V | CANopen | WLAN module | 190
16559429 | I51AP255F00001W03S | 7.5 hp | 5.5 kW | 3ph 400/480V | Modbus RTU | WLAN module | 192

## Key
Voltage & Phase: | Type Code | Filter |  | i510 IP20
1ph 120V | A | 0 | 1ph 120V | 1ph 120v |  |  |  | [ { "material_id": "16559175", "type_code": "I51AP137A00001000S", "power_hp": "0.50 hp", "power_kw": "0.37 kW", "phase": "1ph 120V", "fieldbus": "Standard I/O", "module": "without diagnostic module", "stock": 6 }, { "material_id": "I51AP137A00001000S", "type_code": "0.50 hp", "power_hp": "0.37 kW", "power_kw": "1ph 120V", "phase": "Standard I/O", "fieldbus": "without diagnostic module", "module": 6 }, { "material_id": "0.50 hp", "type_code": "0.37 kW", "power_hp": "1ph 120V", "power_kw": "Standard I/O", "phase": "without diagnostic module", "fieldbus": 6 }, { "material_id": "0.37 kW", "type_code": "1ph 120V", "power_hp": "Standard I/O", "power_kw": "without diagnostic module", "phase": 6 }, { "material_id": "1ph 120V", "type_code": "Standard I/O", "power_hp": "without diagnostic module", "power_kw": 6 }, { "material_id": "Standard I/O", "type_code": "without diagnostic module", "power_hp": 6 }, { "material_id": "without diagnostic module", "type_code": 6 }, { "material_id": 6 }, { "material_id": "16559174", "type_code": "I51AP137A00001002S", "power_hp": "0.50 hp", "power_kw": "0.37 kW", "phase": "1ph 120V", "fieldbus": "CANopen", "module": "without diagnostic module", "stock": 5 }, { "material_id": "I51AP137A00001002S", "type_code": "0.50 hp", "power_hp": "0.37 kW", "power_kw": "1ph 120V", "phase": "CANopen", "fieldbus": "without diagnostic module", "module": 5 }, { "material_id": "0.50 hp", "type_code": "0.37 kW", "power_hp": "1ph 120V", "power_kw": "CANopen", "phase": "without diagnostic module", "fieldbus": 5 }, { "material_id": "0.37 kW", "type_code": "1ph 120V", "power_hp": "CANopen", "power_kw": "without diagnostic module", "phase": 5 }, { "material_id": "1ph 120V", "type_code": "CANopen", "power_hp": "without diagnostic module", "power_kw": 5 }, { "material_id": "CANopen", "type_code": "without diagnostic module", "power_hp": 5 }, { "material_id": "without diagnostic module", "type_code": 5 }, { "material_id": 5 }, { "material_id": "16559178", "type_code": "I51AP137A00001003S", "power_hp": "0.50 hp", "power_kw": "0.37 kW", "phase": "1ph 120V", "fieldbus": "Modbus RTU", "module": "without diagnostic module", "stock": 7 }, { "material_id": "I51AP137A00001003S", "type_code": "0.50 hp", "power_hp": "0.37 kW", "power_kw": "1ph 120V", "phase": "Modbus RTU", "fieldbus": "without diagnostic module", "module": 7 }, { "material_id": "0.50 hp", "type_code": "0.37 kW", "power_hp": "1ph 120V", "power_kw": "Modbus RTU", "phase": "without diagnostic module", "fieldbus": 7 }, { "material_id": "0.37 kW", "type_code": "1ph 120V", "power_hp": "Modbus RTU", "power_kw": "without diagnostic module", "phase": 7 }, { "material_id": "1ph 120V", "type_code": "Modbus RTU", "power_hp": "without diagnostic module", "power_kw": 7 }, { "material_id": "Modbus RTU", "type_code": "without diagnostic module", "power_hp": 7 }, { "material_id": "without diagnostic module", "type_code": 7 }, { "material_id": 7 }, { "material_id": "16533926", "type_code": "I51AP137A00001K00S", "power_hp": "0.50 hp", "power_kw": "0.37 kW", "phase": "1ph 120V", "fieldbus": "Standard I/O", "module": "LCD Keypad module", "stock": 3 }, { "material_id": "I51AP137A00001K00S", "type_code": "0.50 hp", "power_hp": "0.37 kW", "power_kw": "1ph 120V", "phase": "Standard I/O", "fieldbus": "LCD Keypad module", "module": 3 }, { "material_id": "0.50 hp", "type_code": "0.37 kW", "power_hp": "1ph 120V", "power_kw": "Standard I/O", "phase": "LCD Keypad module", "fieldbus": 3 }, { "material_id": "0.37 kW", "type_code": "1ph 120V", "power_hp": "Standard I/O", "power_kw": "LCD Keypad module", "phase": 3 }, { "material_id": "1ph 120V", "type_code": "Standard I/O", "power_hp": "LCD Keypad module", "power_kw": 3 }, { "material_id": "Standard I/O", "type_code": "LCD Keypad module", "power_hp": 3 }, { "material_id": "LCD Keypad module", "type_code": 3 }, { "material_id": 3 }, { "material_id": "16559493", "type_code": "I51AP137A00001K02S", "power_hp": "0.50 hp", "power_kw": "0.37 kW", "phase": "1ph 120V", "fieldbus": "CANopen", "module": "LCD Keypad module", "stock": 24 }, { "material_id": "I51AP137A00001K02S", "type_code": "0.50 hp", "power_hp": "0.37 kW", "power_kw": "1ph 120V", "phase": "CANopen", "fieldbus": "LCD Keypad module", "module": 24 }, { "material_id": "0.50 hp", "type_code": "0.37 kW", "power_hp": "1ph 120V", "power_kw": "CANopen", "phase": "LCD Keypad module", "fieldbus": 24 }, { "material_id": "0.37 kW", "type_code": "1ph 120V", "power_hp": "CANopen", "power_kw": "LCD Keypad module", "phase": 24 }, { "material_id": "1ph 120V", "type_code": "CANopen", "power_hp": "LCD Keypad module", "power_kw": 24 }, { "material_id": "CANopen", "type_code": "LCD Keypad module", "power_hp": 24 }, { "material_id": "LCD Keypad module", "type_code": 24 }, { "material_id": 24 }, { "material_id": "16559494", "type_code": "I51AP137A00001K03S", "power_hp": "0.50 hp", "power_kw": "0.37 kW", "phase": "1ph 120V", "fieldbus": "Modbus RTU", "module": "LCD Keypad module", "stock": 25 }, { "material_id": "I51AP137A00001K03S", "type_code": "0.50 hp", "power_hp": "0.37 kW", "power_kw": "1ph 120V", "phase": "Modbus RTU", "fieldbus": "LCD Keypad module", "module": 25 }, { "material_id": "0.50 hp", "type_code": "0.37 kW", "power_hp": "1ph 120V", "power_kw": "Modbus RTU", "phase": "LCD Keypad module", "fieldbus": 25 }, { "material_id": "0.37 kW", "type_code": "1ph 120V", "power_hp": "Modbus RTU", "power_kw": "LCD Keypad module", "phase": 25 }, { "material_id": "1ph 120V", "type_code": "Modbus RTU", "power_hp": "LCD Keypad module", "power_kw": 25 }, { "material_id": "Modbus RTU", "type_code": "LCD Keypad module", "power_hp": 25 }, { "material_id": "LCD Keypad module", "type_code": 25 }, { "material_id": 25 }, { "material_id": "16559281", "type_code": "I51AP137A00001U00S", "power_hp": "0.50 hp", "power_kw": "0.37 kW", "phase": "1ph 120V", "fieldbus": "Standard I/O", "module": "USB module", "stock": 10 }, { "material_id": "I51AP137A00001U00S", "type_code": "0.50 hp", "power_hp": "0.37 kW", "power_kw": "1ph 120V", "phase": "Standard I/O", "fieldbus": "USB module", "module": 10 }, { "material_id": "0.50 hp", "type_code": "0.37 kW", "power_hp": "1ph 120V", "power_kw": "Standard I/O", "phase": "USB module", "fieldbus": 10 }, { "material_id": "0.37 kW", "type_code": "1ph 120V", "power_hp": "Standard I/O", "power_kw": "USB module", "phase": 10 }, { "material_id": "1ph 120V", "type_code": "Standard I/O", "power_hp": "USB module", "power_kw": 10 }, { "material_id": "Standard I/O", "type_code": "USB module", "power_hp": 10 }, { "material_id": "USB module", "type_code": 10 }, { "material_id": 10 }, { "material_id": "16559280", "type_code": "I51AP137A00001U02S", "power_hp": "0.50 hp", "power_kw": "0.37 kW", "phase": "1ph 120V", "fieldbus": "CANopen", "module": "USB module", "stock": 9 }, { "material_id": "I51AP137A00001U02S", "type_code": "0.50 hp", "power_hp": "0.37 kW", "power_kw": "1ph 120V", "phase": "CANopen", "fieldbus": "USB module", "module": 9 }, { "material_id": "0.50 hp", "type_code": "0.37 kW", "power_hp": "1ph 120V", "power_kw": "CANopen", "phase": "USB module", "fieldbus": 9 }, { "material_id": "0.37 kW", "type_code": "1ph 120V", "power_hp": "CANopen", "power_kw": "USB module", "phase": 9 }, { "material_id": "1ph 120V", "type_code": "CANopen", "power_hp": "USB module", "power_kw": 9 }, { "material_id": "CANopen", "type_code": "USB module", "power_hp": 9 }, { "material_id": "USB module", "type_code": 9 }, { "material_id": 9 }, { "material_id": "16559293", "type_code": "I51AP137A00001U03S", "power_hp": "0.50 hp", "power_kw": "0.37 kW", "phase": "1ph 120V", "fieldbus": "Modbus RTU", "module": "USB module", "stock": 11 }, { "material_id": "I51AP137A00001U03S", "type_code": "0.50 hp", "power_hp": "0.37 kW", "power_kw": "1ph 120V", "phase": "Modbus RTU", "fieldbus": "USB module", "module": 11 }, { "material_id": "0.50 hp", "type_code": "0.37 kW", "power_hp": "1ph 120V", "power_kw": "Modbus RTU", "phase": "USB module", "fieldbus": 11 }, { "material_id": "0.37 kW", "type_code": "1ph 120V", "power_hp": "Modbus RTU", "power_kw": "USB module", "phase": 11 }, { "material_id": "1ph 120V", "type_code": "Modbus RTU", "power_hp": "USB module", "power_kw": 11 }, { "material_id": "Modbus RTU", "type_code": "USB module", "power_hp": 11 }, { "material_id": "USB module", "type_code": 11 }, { "material_id": 11 }, { "material_id": "16559354", "type_code": "I51AP137A00001W00S", "power_hp": "0.50 hp", "power_kw": "0.37 kW", "phase": "1ph 120V", "fieldbus": "Standard I/O", "module": "WLAN module", "stock": 16 }, { "material_id": "I51AP137A00001W00S", "type_code": "0.50 hp", "power_hp": "0.37 kW", "power_kw": "1ph 120V", "phase": "Standard I/O", "fieldbus": "WLAN module", "module": 16 }, { "material_id": "0.50 hp", "type_code": "0.37 kW", "power_hp": "1ph 120V", "power_kw": "Standard I/O", "phase": "WLAN module", "fieldbus": 16 }, { "material_id": "0.37 kW", "type_code": "1ph 120V", "power_hp": "Standard I/O", "power_kw": "WLAN module", "phase": 16 }, { "material_id": "1ph 120V", "type_code": "Standard I/O", "power_hp": "WLAN module", "power_kw": 16 }, { "material_id": "Standard I/O", "type_code": "WLAN module", "power_hp": 16 }, { "material_id": "WLAN module", "type_code": 16 }, { "material_id": 16 }, { "material_id": "16559353", "type_code": "I51AP137A00001W02S", "power_hp": "0.50 hp", "power_kw": "0.37 kW", "phase": "1ph 120V", "fieldbus": "CANopen", "module": "WLAN module", "stock": 15 }, { "material_id": "I51AP137A00001W02S", "type_code": "0.50 hp", "power_hp": "0.37 kW", "power_kw": "1ph 120V", "phase": "CANopen", "fieldbus": "WLAN module", "module": 15 }, { "material_id": "0.50 hp", "type_code": "0.37 kW", "power_hp": "1ph 120V", "power_kw": "CANopen", "phase": "WLAN module", "fieldbus": 15 }, { "material_id": "0.37 kW", "type_code": "1ph 120V", "power_hp": "CANopen", "power_kw": "WLAN module", "phase": 15 }, { "material_id": "1ph 120V", "type_code": "CANopen", "power_hp": "WLAN module", "power_kw": 15 }, { "material_id": "CANopen", "type_code": "WLAN module", "power_hp": 15 }, { "material_id": "WLAN module", "type_code": 15 }, { "material_id": 15 }, { "material_id": "16559356", "type_code": "I51AP137A00001W03S", "power_hp": "0.50 hp", "power_kw": "0.37 kW", "phase": "1ph 120V", "fieldbus": "Modbus RTU", "module": "WLAN module", "stock": 17 }, { "material_id": "I51AP137A00001W03S", "type_code": "0.50 hp", "power_hp": "0.37 kW", "power_kw": "1ph 120V", "phase": "Modbus RTU", "fieldbus": "WLAN module", "module": 17 }, { "material_id": "0.50 hp", "type_code": "0.37 kW", "power_hp": "1ph 120V", "power_kw": "Modbus RTU", "phase": "WLAN module", "fieldbus": 17 }, { "material_id": "0.37 kW", "type_code": "1ph 120V", "power_hp": "Modbus RTU", "power_kw": "WLAN module", "phase": 17 }, { "material_id": "1ph 120V", "type_code": "Modbus RTU", "power_hp": "WLAN module", "power_kw": 17 }, { "material_id": "Modbus RTU", "type_code": "WLAN module", "power_hp": 17 }, { "material_id": "WLAN module", "type_code": 17 }, { "material_id": 17 }, { "material_id": "16559477", "type_code": "I51AP137D00001000S", "power_hp": "0.50 hp", "power_kw": "0.37 kW", "phase": "1/3ph 230V", "fieldbus": "Standard I/O", "module": "without diagnostic module", "stock": 22 }, { "material_id": "I51AP137D00001000S", "type_code": "0.50 hp", "power_hp": "0.37 kW", "power_kw": "1/3ph 230V", "phase": "Standard I/O", "fieldbus": "without diagnostic module", "module": 22 }, { "material_id": "0.50 hp", "type_code": "0.37 kW", "power_hp": "1/3ph 230V", "power_kw": "Standard I/O", "phase": "without diagnostic module", "fieldbus": 22 }, { "material_id": "0.37 kW", "type_code": "1/3ph 230V", "power_hp": "Standard I/O", "power_kw": "without diagnostic module", "phase": 22 }, { "material_id": "1/3ph 230V", "type_code": "Standard I/O", "power_hp": "without diagnostic module", "power_kw": 22 }, { "material_id": "Standard I/O", "type_code": "without diagnostic module", "power_hp": 22 }, { "material_id": "without diagnostic module", "type_code": 22 }, { "material_id": 22 }, { "material_id": "16559476", "type_code": "I51AP137D00001002S", "power_hp": "0.50 hp", "power_kw": "0.37 kW", "phase": "1/3ph 230V", "fieldbus": "CANopen", "module": "without diagnostic module", "stock": 21 }, { "material_id": "I51AP137D00001002S", "type_code": "0.50 hp", "power_hp": "0.37 kW", "power_kw": "1/3ph 230V", "phase": "CANopen", "fieldbus": "without diagnostic module", "module": 21 }, { "material_id": "0.50 hp", "type_code": "0.37 kW", "power_hp": "1/3ph 230V", "power_kw": "CANopen", "phase": "without diagnostic module", "fieldbus": 21 }, { "material_id": "0.37 kW", "type_code": "1/3ph 230V", "power_hp": "CANopen", "power_kw": "without diagnostic module", "phase": 21 }, { "material_id": "1/3ph 230V", "type_code": "CANopen", "power_hp": "without diagnostic module", "power_kw": 21 }, { "material_id": "CANopen", "type_code": "without diagnostic module", "power_hp": 21 }, { "material_id": "without diagnostic module", "type_code": 21 }, { "material_id": 21 }, { "material_id": "16559478", "type_code": "I51AP137D00001003S", "power_hp": "0.50 hp", "power_kw": "0.37 kW", "phase": "1/3ph 230V", "fieldbus": "Modbus RTU", "module": "without diagnostic module", "stock": 23 }, { "material_id": "I51AP137D00001003S", "type_code": "0.50 hp", "power_hp": "0.37 kW", "power_kw": "1/3ph 230V", "phase": "Modbus RTU", "fieldbus": "without diagnostic module", "module": 23 }, { "material_id": "0.50 hp", "type_code": "0.37 kW", "power_hp": "1/3ph 230V", "power_kw": "Modbus RTU", "phase": "without diagnostic module", "fieldbus": 23 }, { "material_id": "0.37 kW", "type_code": "1/3ph 230V", "power_hp": "Modbus RTU", "power_kw": "without diagnostic module", "phase": 23 }, { "material_id": "1/3ph 230V", "type_code": "Modbus RTU", "power_hp": "without diagnostic module", "power_kw": 23 }, { "material_id": "Modbus RTU", "type_code": "without diagnostic module", "power_hp": 23 }, { "material_id": "without diagnostic module", "type_code": 23 }, { "material_id": 23 }, { "material_id": "16545777", "type_code": "I51AP137D00001K00S", "power_hp": "0.50 hp", "power_kw": "0.37 kW", "phase": "1/3ph 230V", "fieldbus": "Standard I/O", "module": "LCD Keypad module", "stock": 4 }, { "material_id": "I51AP137D00001K00S", "type_code": "0.50 hp", "power_hp": "0.37 kW", "power_kw": "1/3ph 230V", "phase": "Standard I/O", "fieldbus": "LCD Keypad module", "module": 4 }, { "material_id": "0.50 hp", "type_code": "0.37 kW", "power_hp": "1/3ph 230V", "power_kw": "Standard I/O", "phase": "LCD Keypad module", "fieldbus": 4 }, { "material_id": "0.37 kW", "type_code": "1/3ph 230V", "power_hp": "Standard I/O", "power_kw": "LCD Keypad module", "phase": 4 }, { "material_id": "1/3ph 230V", "type_code": "Standard I/O", "power_hp": "LCD Keypad module", "power_kw": 4 }, { "material_id": "Standard I/O", "type_code": "LCD Keypad module", "power_hp": 4 }, { "material_id": "LCD Keypad module", "type_code": 4 }, { "material_id": 4 }, { "material_id": "16559531", "type_code": "I51AP137D00001K02S", "power_hp": "0.50 hp", "power_kw": "0.37 kW", "phase": "1/3ph 230V", "fieldbus": "CANopen", "module": "LCD Keypad module", "stock": 26 }, { "material_id": "I51AP137D00001K02S", "type_code": "0.50 hp", "power_hp": "0.37 kW", "power_kw": "1/3ph 230V", "phase": "CANopen", "fieldbus": "LCD Keypad module", "module": 26 }, { "material_id": "0.50 hp", "type_code": "0.37 kW", "power_hp": "1/3ph 230V", "power_kw": "CANopen", "phase": "LCD Keypad module", "fieldbus": 26 }, { "material_id": "0.37 kW", "type_code": "1/3ph 230V", "power_hp": "CANopen", "power_kw": "LCD Keypad module", "phase": 26 }, { "material_id": "1/3ph 230V", "type_code": "CANopen", "power_hp": "LCD Keypad module", "power_kw": 26 }, { "material_id": "CANopen", "type_code": "LCD Keypad module", "power_hp": 26 }, { "material_id": "LCD Keypad module", "type_code": 26 }, { "material_id": 26 }, { "material_id": "16559265", "type_code": "I51AP137D00001K03S", "power_hp": "0.50 hp", "power_kw": "0.37 kW", "phase": "1/3ph 230V", "fieldbus": "Modbus RTU", "module": "LCD Keypad module", "stock": 8 }, { "material_id": "I51AP137D00001K03S", "type_code": "0.50 hp", "power_hp": "0.37 kW", "power_kw": "1/3ph 230V", "phase": "Modbus RTU", "fieldbus": "LCD Keypad module", "module": 8 }, { "material_id": "0.50 hp", "type_code": "0.37 kW", "power_hp": "1/3ph 230V", "power_kw": "Modbus RTU", "phase": "LCD Keypad module", "fieldbus": 8 }, { "material_id": "0.37 kW", "type_code": "1/3ph 230V", "power_hp": "Modbus RTU", "power_kw": "LCD Keypad module", "phase": 8 }, { "material_id": "1/3ph 230V", "type_code": "Modbus RTU", "power_hp": "LCD Keypad module", "power_kw": 8 }, { "material_id": "Modbus RTU", "type_code": "LCD Keypad module", "power_hp": 8 }, { "material_id": "LCD Keypad module", "type_code": 8 }, { "material_id": 8 }, { "material_id": "16559332", "type_code": "I51AP137D00001U00S", "power_hp": "0.50 hp", "power_kw": "0.37 kW", "phase": "1/3ph 230V", "fieldbus": "Standard I/O", "module": "USB module", "stock": 13 }, { "material_id": "I51AP137D00001U00S", "type_code": "0.50 hp", "power_hp": "0.37 kW", "power_kw": "1/3ph 230V", "phase": "Standard I/O", "fieldbus": "USB module", "module": 13 }, { "material_id": "0.50 hp", "type_code": "0.37 kW", "power_hp": "1/3ph 230V", "power_kw": "Standard I/O", "phase": "USB module", "fieldbus": 13 }, { "material_id": "0.37 kW", "type_code": "1/3ph 230V", "power_hp": "Standard I/O", "power_kw": "USB module", "phase": 13 }, { "material_id": "1/3ph 230V", "type_code": "Standard I/O", "power_hp": "USB module", "power_kw": 13 }, { "material_id": "Standard I/O", "type_code": "USB module", "power_hp": 13 }, { "material_id": "USB module", "type_code": 13 }, { "material_id": 13 }, { "material_id": "16559331", "type_code": "I51AP137D00001U02S", "power_hp": "0.50 hp", "power_kw": "0.37 kW", "phase": "1/3ph 230V", "fieldbus": "CANopen", "module": "USB module", "stock": 12 }, { "material_id": "I51AP137D00001U02S", "type_code": "0.50 hp", "power_hp": "0.37 kW", "power_kw": "1/3ph 230V", "phase": "CANopen", "fieldbus": "USB module", "module": 12 }, { "material_id": "0.50 hp", "type_code": "0.37 kW", "power_hp": "1/3ph 230V", "power_kw": "CANopen", "phase": "USB module", "fieldbus": 12 }, { "material_id": "0.37 kW", "type_code": "1/3ph 230V", "power_hp": "CANopen", "power_kw": "USB module", "phase": 12 }, { "material_id": "1/3ph 230V", "type_code": "CANopen", "power_hp": "USB module", "power_kw": 12 }, { "material_id": "CANopen", "type_code": "USB module", "power_hp": 12 }, { "material_id": "USB module", "type_code": 12 }, { "material_id": 12 }, { "material_id": "16559333", "type_code": "I51AP137D00001U03S", "power_hp": "0.50 hp", "power_kw": "0.37 kW", "phase": "1/3ph 230V", "fieldbus": "Modbus RTU", "module": "USB module", "stock": 14 }, { "material_id": "I51AP137D00001U03S", "type_code": "0.50 hp", "power_hp": "0.37 kW", "power_kw": "1/3ph 230V", "phase": "Modbus RTU", "fieldbus": "USB module", "module": 14 }, { "material_id": "0.50 hp", "type_code": "0.37 kW", "power_hp": "1/3ph 230V", "power_kw": "Modbus RTU", "phase": "USB module", "fieldbus": 14 }, { "material_id": "0.37 kW", "type_code": "1/3ph 230V", "power_hp": "Modbus RTU", "power_kw": "USB module", "phase": 14 }, { "material_id": "1/3ph 230V", "type_code": "Modbus RTU", "power_hp": "USB module", "power_kw": 14 }, { "material_id": "Modbus RTU", "type_code": "USB module", "power_hp": 14 }, { "material_id": "USB module", "type_code": 14 }, { "material_id": 14 }, { "material_id": "16559432", "type_code": "I51AP137D00001W00S", "power_hp": "0.50 hp", "power_kw": "0.37 kW", "phase": "1/3ph 230V", "fieldbus": "Standard I/O", "module": "WLAN module", "stock": 19 }, { "material_id": "I51AP137D00001W00S", "type_code": "0.50 hp", "power_hp": "0.37 kW", "power_kw": "1/3ph 230V", "phase": "Standard I/O", "fieldbus": "WLAN module", "module": 19 }, { "material_id": "0.50 hp", "type_code": "0.37 kW", "power_hp": "1/3ph 230V", "power_kw": "Standard I/O", "phase": "WLAN module", "fieldbus": 19 }, { "material_id": "0.37 kW", "type_code": "1/3ph 230V", "power_hp": "Standard I/O", "power_kw": "WLAN module", "phase": 19 }, { "material_id": "1/3ph 230V", "type_code": "Standard I/O", "power_hp": "WLAN module", "power_kw": 19 }, { "material_id": "Standard I/O", "type_code": "WLAN module", "power_hp": 19 }, { "material_id": "WLAN module", "type_code": 19 }, { "material_id": 19 }, { "material_id": "16559431", "type_code": "I51AP137D00001W02S", "power_hp": "0.50 hp", "power_kw": "0.37 kW", "phase": "1/3ph 230V", "fieldbus": "CANopen", "module": "WLAN module", "stock": 18 }, { "material_id": "I51AP137D00001W02S", "type_code": "0.50 hp", "power_hp": "0.37 kW", "power_kw": "1/3ph 230V", "phase": "CANopen", "fieldbus": "WLAN module", "module": 18 }, { "material_id": "0.50 hp", "type_code": "0.37 kW", "power_hp": "1/3ph 230V", "power_kw": "CANopen", "phase": "WLAN module", "fieldbus": 18 }, { "material_id": "0.37 kW", "type_code": "1/3ph 230V", "power_hp": "CANopen", "power_kw": "WLAN module", "phase": 18 }, { "material_id": "1/3ph 230V", "type_code": "CANopen", "power_hp": "WLAN module", "power_kw": 18 }, { "material_id": "CANopen", "type_code": "WLAN module", "power_hp": 18 }, { "material_id": "WLAN module", "type_code": 18 }, { "material_id": 18 }, { "material_id": "16559434", "type_code": "I51AP137D00001W03S", "power_hp": "0.50 hp", "power_kw": "0.37 kW", "phase": "1/3ph 230V", "fieldbus": "Modbus RTU", "module": "WLAN module", "stock": 20 }, { "material_id": "I51AP137D00001W03S", "type_code": "0.50 hp", "power_hp": "0.37 kW", "power_kw": "1/3ph 230V", "phase": "Modbus RTU", "fieldbus": "WLAN module", "module": 20 }, { "material_id": "0.50 hp", "type_code": "0.37 kW", "power_hp": "1/3ph 230V", "power_kw": "Modbus RTU", "phase": "WLAN module", "fieldbus": 20 }, { "material_id": "0.37 kW", "type_code": "1/3ph 230V", "power_hp": "Modbus RTU", "power_kw": "WLAN module", "phase": 20 }, { "material_id": "1/3ph 230V", "type_code": "Modbus RTU", "power_hp": "WLAN module", "power_kw": 20 }, { "material_id": "Modbus RTU", "type_code": "WLAN module", "power_hp": 20 }, { "material_id": "WLAN module", "type_code": 20 }, { "material_id": 20 }, { "material_id": "16504265", "type_code": "I51AP175A00001000S", "power_hp": "1.0 hp", "power_kw": "0.75 kW", "phase": "1ph 120V", "fieldbus": "Standard I/O", "module": "without diagnostic module", "stock": 27 }, { "material_id": "I51AP175A00001000S", "type_code": "1.0 hp", "power_hp": "0.75 kW", "power_kw": "1ph 120V", "phase": "Standard I/O", "fieldbus": "without diagnostic module", "module": 27 }, { "material_id": "1.0 hp", "type_code": "0.75 kW", "power_hp": "1ph 120V", "power_kw": "Standard I/O", "phase": "without diagnostic module", "fieldbus": 27 }, { "material_id": "0.75 kW", "type_code": "1ph 120V", "power_hp": "Standard I/O", "power_kw": "without diagnostic module", "phase": 27 }, { "material_id": "1ph 120V", "type_code": "Standard I/O", "power_hp": "without diagnostic module", "power_kw": 27 }, { "material_id": "Standard I/O", "type_code": "without diagnostic module", "power_hp": 27 }, { "material_id": "without diagnostic module", "type_code": 27 }, { "material_id": 27 }, { "material_id": "16559180", "type_code": "I51AP175A00001002S", "power_hp": "1.0 hp", "power_kw": "0.75 kW", "phase": "1ph 120V", "fieldbus": "CANopen", "module": "without diagnostic module", "stock": 38 }, { "material_id": "I51AP175A00001002S", "type_code": "1.0 hp", "power_hp": "0.75 kW", "power_kw": "1ph 120V", "phase": "CANopen", "fieldbus": "without diagnostic module", "module": 38 }, { "material_id": "1.0 hp", "type_code": "0.75 kW", "power_hp": "1ph 120V", "power_kw": "CANopen", "phase": "without diagnostic module", "fieldbus": 38 }, { "material_id": "0.75 kW", "type_code": "1ph 120V", "power_hp": "CANopen", "power_kw": "without diagnostic module", "phase": 38 }, { "material_id": "1ph 120V", "type_code": "CANopen", "power_hp": "without diagnostic module", "power_kw": 38 }, { "material_id": "CANopen", "type_code": "without diagnostic module", "power_hp": 38 }, { "material_id": "without diagnostic module", "type_code": 38 }, { "material_id": 38 }, { "material_id": "16531090", "type_code": "I51AP175A00001003S", "power_hp": "1.0 hp", "power_kw": "0.75 kW", "phase": "1ph 120V", "fieldbus": "Modbus RTU", "module": "without diagnostic module", "stock": 31 }, { "material_id": "I51AP175A00001003S", "type_code": "1.0 hp", "power_hp": "0.75 kW", "power_kw": "1ph 120V", "phase": "Modbus RTU", "fieldbus": "without diagnostic module", "module": 31 }, { "material_id": "1.0 hp", "type_code": "0.75 kW", "power_hp": "1ph 120V", "power_kw": "Modbus RTU", "phase": "without diagnostic module", "fieldbus": 31 }, { "material_id": "0.75 kW", "type_code": "1ph 120V", "power_hp": "Modbus RTU", "power_kw": "without diagnostic module", "phase": 31 }, { "material_id": "1ph 120V", "type_code": "Modbus RTU", "power_hp": "without diagnostic module", "power_kw": 31 }, { "material_id": "Modbus RTU", "type_code": "without diagnostic module", "power_hp": 31 }, { "material_id": "without diagnostic module", "type_code": 31 }, { "material_id": 31 }, { "material_id": "16520666", "type_code": "I51AP175A00001K00S", "power_hp": "1.0 hp", "power_kw": "0.75 kW", "phase": "1ph 120V", "fieldbus": "Standard I/O", "module": "LCD Keypad module", "stock": 30 }, { "material_id": "I51AP175A00001K00S", "type_code": "1.0 hp", "power_hp": "0.75 kW", "power_kw": "1ph 120V", "phase": "Standard I/O", "fieldbus": "LCD Keypad module", "module": 30 }, { "material_id": "1.0 hp", "type_code": "0.75 kW", "power_hp": "1ph 120V", "power_kw": "Standard I/O", "phase": "LCD Keypad module", "fieldbus": 30 }, { "material_id": "0.75 kW", "type_code": "1ph 120V", "power_hp": "Standard I/O", "power_kw": "LCD Keypad module", "phase": 30 }, { "material_id": "1ph 120V", "type_code": "Standard I/O", "power_hp": "LCD Keypad module", "power_kw": 30 }, { "material_id": "Standard I/O", "type_code": "LCD Keypad module", "power_hp": 30 }, { "material_id": "LCD Keypad module", "type_code": 30 }, { "material_id": 30 }, { "material_id": "16544217", "type_code": "I51AP175A00001K02S", "power_hp": "1.0 hp", "power_kw": "0.75 kW", "phase": "1ph 120V", "fieldbus": "CANopen", "module": "LCD Keypad module", "stock": 37 }, { "material_id": "I51AP175A00001K02S", "type_code": "1.0 hp
1ph 230V | B | 1 | 1ph 230V | 1/3ph 230V
1/3ph 230V | D | 0 | 1/3ph 230V | 3ph 230V |  |  |  | [ { "name": "16559175", "email": "I51AP137A00001000S", "phone": "0.50 hp" }, { "name": "16559174", "email": "I51AP137A00001002S", "phone": "0.50 hp" } ]
3ph 230V | C | 0 | 3ph 230V | 3ph 400/480V
3ph 400/480V | F | 1 | 3ph 400/480V
i510 IP20
Rated Power: | Type Code |  |  | Voltage | Power | Type Code | Price
0.37 kW, 0.50 hp | 137 | 0.37 kW | 0.50 hp | 1ph 120V | 0.37 kW, 0.50 hp | 137A | 227.73
0.55 kW, 0.75 hp | 155 | 0.55 kW | 0.75 hp | 1ph 120V | 0.75 kW, 1.0 hp | 175A | 308.11
0.75 kW, 1.0 hp | 175 | 0.75 kW | 1.0 hp | 1/3ph 230V | 0.37 kW, 0.50 hp | 137D | 194.24
1.1 kW, 1.5 hp | 211 | 1.1 kW | 1.5 hp | 1/3ph 230V | 0.75 kW, 1.0 hp | 175D | 227.73
1.5 kW, 2.0 hp | 215 | 1.5 kW | 2.0 hp | 1/3ph 230V | 1.1 kW, 1.5 hp | 211D | 274.62
2.2 kW, 3.0 hp | 222 | 2.2 kW | 3.0 hp | 1/3ph 230V | 1.5 kW, 2.0 hp | 215D | 314.8
3.0 kW, 4.0 hp | 230 | 3.0 kW | 4.0 hp | 1/3ph 230V | 2.2 kW, 3.0 hp | 222D | 354.99
4.0 kW, 5.0 hp | 240 | 4.0 kW | 5.0 hp | 3ph 230V | 3.0 kW, 4.0 hp | 230C | 509.04
5.5 kW, 7.5 hp | 255 | 5.5 kW | 7.5 hp | 3ph 230V | 4.0 kW, 5.0 hp | 240C | 535.84
|  |  |  | 3ph 400/480V | 0.75 kW, 1.0 hp | 175F | 348.29
Interference suppression: | Type Code |  |  | 3ph 400/480V | 1.1 kW, 1.5 hp | 211F | 368.39
Without | 0 |  | Without | 3ph 400/480V | 1.5 kW, 2.0 hp | 215F | 395.19
Integrated RFI filter | 1 |  | Integrated RFI filter | 3ph 400/480V | 2.2 kW, 3.0 hp | 222F | 435.37
|  |  |  | 3ph 400/480V | 3.0 kW, 4.0 hp | 230F | 495.65
Diagnostics | Type Code | Price |  | 3ph 400/480V | 4.0 kW, 5.0 hp | 240F | 589.42
without Diagnostic module | 0 | 0 | without diagnostic module | 3ph 400/480V | 5.5 kW, 7.5 hp | 255F | 776.96
LCD Keypad module | K | 46.88 | LCD Keypad module
WLAN module | W | 107.17 | WLAN module
USB module | U |  | USB module
I/O, fieldbus variations | Type Code | Price
Standard I/O | 00S | 0 | Standard I/O
CANopen | 02S | 40.18 | CANopen
Modbus RTU | 03S | 40.18 | Modbus RTU
Series
i510 protec | I51AP
i550 protec | I55AP